## Slide 1
Extintor Automático Contra Incêndio em Quadros Elétricos
Um extintor de incêndio automático específico para quadros elétricos é um dispositivo que detecta fogo ou calor excessivo dentro de painéis elétricos e ativa automaticamente um sistema de extinção apropriado para apagar o incêndio, sem causar danos aos componentes elétricos.
by rian rasch

## Slide 2
Por que Usar um Extintor Automático?
1
Resposta Imediata
O extintor automático garante uma resposta imediata a incêndios, minimizando os danos e garantindo a segurança.
2
Proteção Crítica
Quadros elétricos são pontos críticos em qualquer infraestrutura, e um incêndio neles pode causar interrupções graves no fornecimento de energia e danos significativos aos equipamentos.
3
Prevenção de Danos Maiores
O sistema de extinção automática evita que o incêndio se espalhe e cause danos ainda mais graves.

## Slide 3
Como Funciona o Extintor Automático?
1
Detecção
Sensores de calor e infravermelho monitoram constantemente o ambiente interno do quadro elétrico para sinais de incêndio.
2
Ativação
Quando os sensores detectam condições indicativas de um incêndio, enviam um sinal para ativar o sistema de extinção.
3
Extinção
O extintor libera um agente extintor apropriado, geralmente CO2, que não conduz eletricidade e não danifica os componentes elétricos.

## Slide 4
Quando e Como o Extintor é Ativado?
Detecção Rápida
O sistema de detecção reage rapidamente, ativando o extintor em poucos segundos após a detecção de um incêndio.
Contenção Imediata
A resposta rápida do extintor contém o incêndio antes que ele cause danos significativos ao quadro elétrico.
Prevenção de Danos
O extintor automático evita que o incêndio se espalhe e cause interrupções graves no fornecimento de energia.

## Slide 5
Componentes do Extintor Automático
Sensores
Sensores de calor e infravermelho específicos para ambientes elétricos, que monitoram constantemente o quadro.
Ativação
Mecanismo eletrônico que libera o agente extintor quando os sensores detectam um incêndio.
Agente Extintor
Gases como CO2, que são eficazes na extinção de incêndios e não causam danos aos componentes elétricos.